附表二 地方主管機關辦理觀光遊樂業經營管理與安全維護檢查紀錄表
觀光遊樂業名稱： 怡園渡假村
檢查日期： 108 年 10 月 16 日（星期三)下午 2時30分
檢查單位：花蓮縣政府 檢查人員：如簽到表
檢查項目	檢查重點	檢查情形	地方政府權管單位
一、旅遊安全維護 / (一)觀光遊樂設施安全	觀光遊樂業依觀光遊樂業管理規則第十九條規定應報請地方主管機關備查之服務項目，依下列方式辦理檢查。 / 機械遊樂設施（依建築法及機械遊樂設施設置及檢查管理辦法等法規之規範）。 / 水域遊樂設施（依觀光遊樂業水域遊樂設施檢查項目及檢查基準注意事項等法規之規範）。 / 陸域遊樂設施（依電子遊戲場業管理條例等法規之規範）。 / 空域遊樂設施（依熱氣球載人飛航活動或繫留作業等法規之規範）。 / 其他經主管機關核定之遊樂設施。	無遊樂設施	依地方政府權責分工
(二)建築管理	建築物之合法使用及管理。 / 衛生設備數量符合相關規範。 / 無障礙設施及男女公廁比例等設施設置情形。	1.一期範圍建築物使用符合規定。 / 2.二期範圍尚未請照應持續停止開發使用。 / 3.親子廁所應改善如下： / (1)男女廁應增設兒童安全座椅、小便斗馬桶，洗手臺高度應調降。 / (2)園區配置圖及導覽折頁應增加親子廁所標誌。	建管主管單位
(三)消防安全	消防安全設備自行檢查及保養紀錄。 / 消防安全設備設置及維護保養情形。（抽查現場消防安全設備是否依規定設置並保持堪用） / 消防安全設備檢修申報紀錄。（填最近一次檢修申報日期為○年○月○日） / 是否遴用防火管理人、擬訂消防防護計畫書及定期實施自衛消防編組。（填最近一次舉辦日期為○年○月○日） / 是否依規定使用防焰物品。	1.有，無異常。 / 2.抽查四季會館泵浦自動啟動9017照明燈、一期接待中心、客房2010白煙探測器、總機警鈴皆正常。 / 3.108下半年申報日期108年9月23日，複查合格10月11日。 / 4.108年4月3日自衛消防編組、108年9月24日防火管理人複訓109年1月。 / 5.是。	消防主管單位
(四)建立緊急救護及救難系統	訂定緊急救護計畫(含：大量傷病患緊急救護及救難系統)，報地方主管機關備查。 / 定期辦理緊急救護訓練。 / 救護人員之配置情形。 / 設置常設救護站及相關救護器材(含AED)。 / 舉辦大量傷病患緊急救護及救難演習。（含、填舉辦日期、演習計畫、演習照片及事後檢討會議紀錄） / 是否已彙整意外事件之處置資料，且建立檢討對策。	1.急救箱之耗材均於有效期限內。 / 2.EMT初級救護技術員訓練共7名。 / 3.注意AED貼片及電池之有效期限。	衛生主管單位
(五)餐飲環境衛生	食品標示、餐飲衛生符合法令規定。 / 廚房應維持整潔衛生。 / 從業人員應每年至少接受1次健康檢查並保有紀錄，工作時注意衛生。 / 各項器具應合衛生基準。 / 原材料、食材儲存環境及管理情形。	1.廚房入口旁水管漏水至地面積水。 / 2.備用餐具層架及餐具不潔。 / 3.鮮奶冷藏冰箱10°C (>7°C) / 4.廚房內冷凍冰箱散裝食材未分類，無日期標示。 / 5.新進人員體檢未出具。	衛生主管單位
(六)配合警政業務及案件預防措施	與轄區警察機關(含分局、派出所)等聯繫窗口建立情形。 / 裝設監視錄影設備情形。 / 重要出入口裝設情形。 / 普及率情形。 / 設備運作情形。 / 設備辨識度情形。 / 資料保存期限情形。 / 專人保管及操作情形。 / 竊案、遺失(拾得)物或其他事件處理標準作業流程(SOP)訂定情形。 / 交通應變(疏導)計畫訂定情形。 / 員工教育訓練計畫及執行情形。 / 其他與警政業務相關作為辦理情形。	1.有建立與轄區機關窗口。 / 2.建議增設於警衛室監視錄影設備及通往住宿區走道增設監視錄影設備。 / 3.有建立竊案、遺失物SOP作業流程。 / 4.建議增設疏導路線圖紙本供同仁參閱。 / 5.(1)有員工教育訓練執行情形，唯應有照片及警局人員簽到作為紀錄。 / (2)未有教育訓練計畫。 / 6.無。	警政主管單位
(七)職業安全衛生	職業安全衛生辦理情形。 / 職業安全衛生教育訓練辦理情形。 / 自主管理辦理情形。 / 承攬商安全管理。 / 是否所屬勞工、承攬人或承攬人所僱勞工發生職業災害傷亡者。	1.潮濕場所漏電檢測建議保有紀錄。 / 2.瓦斯鋼瓶固定應加強。 / 3.廚房高溫警示牌應更換。 / 4.污水廠地面開口應加強標示及上鎖，廠內通風應改善。	勞安主管單位
二、環境整潔美化 / (一)環境清潔及垃圾處理	1.劃分清潔責任區域，管理人員每日巡視，周圍環境保持整潔。 / 2.植栽美化減碳執行成效良好。 / 3.水域保持清潔。 / 4.垃圾妥善處理並定時清運。 / 5.實施垃圾分類。	皆符合規定。 / 惟資源回收若需堆置再回收處理，注意避免滋生異味或造成環境污染情事。	環保主管單位
(二)污水、廢水	廢水、污水妥善處理。 / 污水處理設施有專人維護管理。 / 排水溝定期疏掃。 / 水資源有無回收再利用。	廢污水皆有符合流水標準，污水處理設備皆有專人維護，水資源無回收再利用，排水溝定期疏掃。	環保主管單位
(三)公廁	衛生設備符合相關規範。 / 管理人員每日督導巡視並做檢查紀錄。 / 公廁整潔、無積水、無惡臭。 / 各項設備維護良好，清潔工具妥善儲藏。 / 公廁建檔管理情形。 / 推動衛生紙丟馬桶作法（含張貼「衛生紙請丟馬桶」提醒標語、廁間提供衛生紙或公廁周圍十公尺販賣機全面改販賣衛生紙、廁間內設置加蓋垃圾桶、提供優質及衛生舒適之如廁空間）。	皆符合規定。	環保主管單位
三、遊樂業者管理 / (一)投保公共意外責任保險額度	投保公共意外責任保險額度是否符合法令規定。 / 是否將每年度投保之責任保險證明文件，報請地方觀光主管機關備查。（填文號： ） / 保險單有效期間。（填○年○月○日）	1.是符合 / 2是，本府於108年3月21日府觀產字1080053215號函同意備查。 / 3.保單有效期間:108年3月12日(中午12時起)至109年3月12日(中午12時止)	觀光主管單位
(二)業者經營管理	1.觀光遊樂業經營之觀光遊樂設施，應符合區域計畫法、都市計畫法及其他相關法令之規定，並以主管機關核定之興辦事業計畫為限。 / 2.舉辦特定活動者，於三十日前檢附安全管理計畫，報經地方主管機關核准。 / 3.依「觀光遊樂業水域遊樂設施檢查項目及檢查基準注意事項」需配置合格救生人員及救生器材，並報地方觀光主管機關備查。 / 4.針對觀光遊樂設施之管理、維護、操作及救生人員實施訓練、建立標準作業程序，作成紀錄並建檔。 / 5.針對主管機關及考核委員前年度所提缺失及建議事項，改善經營情形具體且良好者。 / 6.有無發生意外事故致遊客死亡者。 / 7.個人資料之蒐集、處理及利用符合「個人資料保護法」及「觀光遊樂業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」等規定。	依現場資料無缺失，無意外事故發生，個人資料之蒐集、處理及利用符合相關規定。	觀光主管單位
(三)危險地區	危險地區劃定及標示。 / 設立禁制、警告標誌或裝設護欄。 / 管制措施。 / 通告遊客週知。	符合，有設置清晰標示。	觀光主管單位
四、遊客服務及設施維護管理 / (一)消費資訊與權益	商品應公開標價，價格合理。 / 設置消費者服務專線。（填客訴電話號碼為： ）並標示全國消保專線：1950。 / 妥適處理消費者申訴案件，並持續改善。 / 營業時間、收費、服務項目、遊園及觀光遊樂設施使用須知、保養或維修項目公告於售票處、進口處、其他適當明顯處所及網站。 / 依公告規定之定型化契約應記載或不得記載之事項辦理。 / 網站服務及其資訊維護情形。	查核販賣部商品有無違反商品標示法暨相關標示基準：本次查核案件有文具商品1件、玩具商品5件、鞋類5件，總計11件。無違反案件商品。	消保或觀光主管單位
(二)指示標誌	妥設指示標誌。 / 內容正確適當。 / 字體清晰整潔。	標誌現況良好	觀光主管單位
(三)停車場	停車空間適當。 / 停車場保持平整。 / 標示明顯。 / 停車秩序良好。 / 設置身心障礙者專用停車位。 / 鋪面維護及綠化。 / 照明設備與監視系統。	停車場現況維持良好	交通主管單位
建議事項：
備註： / 觀光遊樂業經檢查結果有不合規定者，除令限期改善，屆期仍未改善者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰；情節重大者，並得定期停止其營業之一部或全部；經受停止營業處分仍繼續營業者，廢止其營業執照或登記證。 / 經檢查結果，有不合規定且危害旅客安全之虞者，在未完全改善前，得暫停其設施或設備一部或全部之使用。