花蓮縣申請設置併網型儲能系統審查要點       修正總說明

為因應中央部會為推動併網型儲能系統之建置，已擬定併網型儲能系統建議開放區域與土地使用說明，花蓮縣政府於一百十二年五月十日以令發布「花蓮縣申請設置併網型儲能系統審查要點」(以下簡稱本要點)，適用範圍為花蓮縣轄內土地，惟鑒於本要點之訂定所參考之規定及部分縣市政府針對併網型儲能系統所訂之規定之適用範圍皆僅係都市計畫甲(乙)種工業區未開發利用土地，爰據此修正本要點之適用範圍，並一併配合修正及新增相關規定，故擬具本要點修正案，共修正四點，其要點如下：

一、 修正本要點適用範圍。（修正規定第二點）

二、 配合適用範圍之修正，一併刪除及修正部分款項。(修正規定第三、四點）

三、 增訂其他設置併網型儲能系統案件得比照本要點辦理之規定。（修正規定第六點）

花蓮縣申請設置併網型儲能系統審查要點       修正對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| - 花蓮縣政府（以下簡稱本府）鑒於中央部會推動併網型儲能系統之建置，並已擬定該系統建議開放區域與土地使用說明，為有效管理及規範業者並使其有所依循，特訂定本要點。 | - 花蓮縣政府（以下簡稱本府）鑒於中央部會推動併網型儲能系統之建置，並已擬定該系統建議開放區域與土地使用說明，為有效管理及規範業者並使其有所依循，特訂定本要點。 | 本點未修正。 |
| - 於花蓮縣都市計畫甲(乙)種工業區未開發利用土地申請設置併網型儲能系統者，依本要點辦理審查。 | - 於花蓮縣轄內土地申請設置併網型儲能系統者，依本要點辦理審查。 | 鑒於本要點之訂定，係參考宜蘭縣政府及臺中市政府認定併網型儲能系統是否為都市計畫甲(乙)種工業區必要公共服務設施之規定，且參照部分地方政府針對併網型儲能系統所訂定之相關規範，皆係為認定併網型儲能系統為都市計畫甲(乙)種工業區必要公共服務設施而訂，其適用範圍皆為都市計畫甲(乙)種工業區未開發利用土地，爰修正本要點適用範圍。 |
| - 設置併網型儲能系統應符合下列要件： - 併網型儲能系統處所之外牆或相當於該外牆之設施外側，與下列場所之距離應在三十公尺以上： - 製造、加工或使用危險物品依據「工廠危險物品申報辦法」規定達管制量之工廠。 - 產業類別屬「17石油及煤製品製造業」、「18化學材料製造業」、「19化學製品製造業」之工廠。 - 診所、衛生所等醫療機構。 (二)除經本府邀集有關機關組成審查會審查同意者外，應符合下列要件： 1、臨接已開闢完成都市計畫道路或現有巷道寬度八公尺以上。 2、臨建築線退縮建築寬度六公尺以上。 3、自基地境界線退縮隔離綠帶寬度三公尺以上。 (三)併網型儲能系統不得有損鄰及公共安全疑慮或其他本府認為不宜設置之情形，且設置過程中應與附近鄰居妥善溝通，必要時本府得要求召開說明會，並取得所在地鄉鎮(市)公所同意文件。 | - 設置併網型儲能系統應符合下列要件： - 併網型儲能系統所使用之土地，以「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」開放設置區域為限。 - 併網型儲能系統處所之外牆或相當於該外牆之設施外側，與下列場所之距離應在三十公尺以上： - 製造、加工或使用危險物品依據「工廠危險物品申報辦」規定達管制量之工廠。 - 產業類別屬「17石油及煤製品製造業」、「18化學材料製造業」、「19化學製品製造業」之工廠。 - 診所、衛生所等醫療機構。 - 除經本府邀集有關機關組成審查會審查同意者外，應符合下列要件： 1、臨接已開闢完成都市計畫道路或現有巷道寬度八公尺以上。 2、臨建築線退縮建築寬度六公尺以上。 3、自基地境界線退縮隔離綠帶寬度三公尺以上。 - 併網型儲能系統不得有損鄰及公共安全疑慮或其他本府認為不宜設置之情形，且設置過程中應與附近鄰居妥善溝通，必要時本府得要求召開說明會，並取得所在地鄉鎮(市)公所同意文件。 | 一、為配合本要點適用範圍之修正，一併刪除第一款規定。 二、原第二款至第四款款次遞進。 |
| - 申請人向本府申請設置併網型儲能系統，應檢附下列文件: - 設置計畫書。 - 取得本府建設處依據「花蓮縣都市計畫甲（乙）種工業區申請容許使用設施審查要點」審查符合總量管制之證明文件。 - 商業、公司、其他法人團體登記證明文件或依法令規定得從事併網型儲能系統者之證明文件。 (四)土地所有權人同意 文件或土地租賃契 約。 (五)六個月內地籍圖謄本及土地登記謄本。 (六)併線路通行相關同意文件。 (七)取得本縣消防局認定設置計畫符合內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」之證明文件。 (八)取得申請前一年內環境保護主管機關依法審查無違反環保法令之證明文件。 (九)事業廢棄物清理計畫書。 (十)制訂緊急疏散逃生機制之文件。 (十一) 其他經本府認定 應提出之文件。 前項第一款所定之文件，內容應包括設置地點、範圍、面積、裝置容量等基本資料以及管理維護計畫、財務規劃、周遭環境分析及周遭環境影響情形評估、公共安全檢討情形、與周遭居民溝通情形等。 第一項第四款所定之文件，需提供經公證之正本，並於契約內載明同意供儲能設置使用等意思表示之字樣。 設置地點如經本縣衛生局審認有鄰近長照機構之情形，應檢附第一項第十款所定之文件。 申請人檢附資料不全，經本府通知補正者，應於文到翌日起一個月內補正；屆期不補正或補正不完全者，得駁回其申請。 | - 申請人向本府申請設置併網型儲能系統，應檢附下列文件: - 設置計畫書。 - 取得本府建設處依據「花蓮縣都市計畫甲（乙）種工業區申請容許使用設施審查要點」審查符合總量管制之證明文件。 - 工廠登記證明文件。 - 工業區或科技產業園區管理單位同意進駐文件。 - 特定專用區或特定目的事業用地劃設或編定機關同意設置文件。 - 商業、公司、其他法人團體登記證明文件或依法令規定得從事併網型儲能系統者之證明文件。 - 土地所有權人同意文件或土地租賃契約。 - 六個月內地籍圖謄本及土地登記謄本。 - 併線路通行相關同意文件。 - 取得本縣消防局認定設置計畫符合內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」之證明文件。 - 取得申請前一年內環境保護主管機關依法審查無違反環保法令之證明文件。 - 事業廢棄物清理計畫書。 - 制訂緊急疏散逃生機制之文件。 - 其他經本府認定應提出之文件。 前項第1款所定之文件，內容應包括設置地點、範圍、面積、裝置容量等基本資料以及管理維護計畫、財務規劃、周遭環境分析及周遭環境影響情形評估、公共安全檢討情形、與周遭居民溝通情形等。 設置地點位於甲(乙）種工業區應檢附第1項第2款所定之文件。 以工廠管理輔導法施行細則所規定之工廠所需附屬設施設置，應檢附第1項第3款所定之文件。 設置地點位於依法編定開發之工業區或科技產業園區應檢附第1項第4款所定之文件。 設置地點位於特定專用區或特定目的事業用地應檢附第1項第5款所定之文件。 第1項第7款所定之文件，需提供經公證之正本，並於契約內載明同意供儲能設置使用等意思表示之字樣。 非以工廠管理輔導法施行細則所規定之工廠所需附屬設施設置，應檢附第1項第12款所定之文件。 設置地點如經本縣衛生局審認有鄰近長照機構之情形，應檢附第1項第13款所定之文件。 申請人檢附資料不全，經本府通知補正者，應於文到翌日起一個月內補正；屆期不補正或補正不完全者，得駁回其申請。 | - 為配合本要點適用範圍之修正，一併刪除第一項第三至五款規定、第三至六項及第八項規定。 - 原第一項第六款至第十一款款次遞進。 - 原第九項、第十項項次遞進並酌作文字修正。 |
| - 申請設置併網型儲能系統由本府觀光處為受理窗口，經確認申請文件無缺漏後，得邀集有關機關組成審查會或以加會、併行審查之方式進行審查，必要時得遴聘專家學者協助審查。 | - 申請設置併網型儲能系統由本府觀光處為受理窗口，經確認申請文件無缺漏後，得邀集有關機關組成審查會或以加會、併行審查之方式進行審查，必要時得遴聘專家學者協助審查。 | 本點未修正。 |
| 六、其他依法令設置併網型儲能系統之案件，由各該主管機關視業務需要，比照本要點規定辦理。 |  | 一、本點新增。 二、各該主管機關如有依法令設置併網型儲能系統之案件，本要點供該機關視業務需要比照辦理，爰增訂本點規定。 |

花蓮縣申請設置併網型儲能系統審查要點

- 花蓮縣政府（以下簡稱本府）鑒於中央部會推動併網型儲能系統之建置，並已擬定該系統建議開放區域與土地使用說明，為有效管理及規範業者並使其有所依循，特訂定本要點。

- 於花蓮縣都市計畫甲(乙)種工業區未開發利用土地申請設置併網型儲能系統者，依本要點辦理審查。

- 設置併網型儲能系統應符合下列要件：

  - 併網型儲能系統處所之外牆或相當於該外牆之設施外側，與下列

場所之距離應在三十公尺以上：

- 製造、加工或使用危險物品依據「工廠危險物品申報辦法」

規定達管制量之工廠。

- 產業類別屬「17石油及煤製品製造業」、「18化學材料製造業」、

「19化學製品製造業」之工廠。

- 診所、衛生所等醫療機構。

  - 除經本府邀集有關機關組成審查會審查同意者外，應符合下列要

件：

- 臨接已開闢完成都市計畫道路或現有巷道寬度八公尺以上。

- 臨建築線退縮建築寬度六公尺以上。

- 自基地境界線退縮隔離綠帶寬度三公尺以上。

  - 併網型儲能系統不得有損鄰及公共安全疑慮或其他本府認為不宜設置之情形，且設置過程中應與附近鄰居妥善溝通，必要時本府得要求召開說明會，並取得所在地鄉鎮(市)公所同意文件。

- 申請人向本府申請設置併網型儲能系統，應檢附下列文件:

  - 設置計畫書。

  - 取得本府建設處依據「花蓮縣都市計畫甲（乙）種工業區申請容許使用設施審查要點」審查符合管制規定核發符合總量管制之證明文件。

  - 商業、公司、其他法人團體登記證明文件或依法令規定得從事併      網型儲能系統者之證明文件。

  - 土地所有權人同意文件或土地租賃契約。

  - 六個月內地籍圖謄本及土地登記謄本。

  - 併線路通行相關同意文件。

  - 取得本縣消防局認定設置計畫符合內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」之證明文件。

  - 取得申請前一年內環境保護主管機關依法審查無違反環保法令之證明文件。

  - 事業廢棄物清理計畫書。

  - 制訂緊急疏散逃生機制之文件。

  - 其他經本府認定應提出之文件。

前項第一款所定之文件，內容應包括設置地點、範圍、面積、裝置容量等基本資料以及管理維護計畫、財務規劃、周遭環境分析及周遭環境影響情形評估、公共安全檢討情形、與周遭居民溝通情形等。

第一項第四款所定之文件，需提供經公證之正本，並於契約內載明同

意供儲能設置使用等意思表示之字樣。

設置地點如經本縣衛生局審認有鄰近長照機構之情形，應檢附第一項

第十款所定之文件。

申請人檢附資料不全，經本府通知補正者，應於文到翌日起一個月

內補正；屆期不補正或補正不完全者，得駁回其申請。

- 申請設置併網型儲能系統由本府觀光處為受理窗口，經確認申請文件無缺漏後，得邀集有關機關組成審查會或以加會、併行審查之方式進行審查，必要時得遴聘專家學者協助審查。

- 其他依法令設置併網型儲能系統之案件，由各該主管機關視業務需要，比照本要點規定辦理。