- 附件清單：

附件一-表燈（住宅、非／商業用）用戶報名表

附件二-「高壓電力」用戶報名表

附件三-能源技術服務評估計畫書

附件四-花蓮縣逾契約容量800kW以上用戶名單

附件五-深度節能現場診斷紀錄表

附件六-深度節能診斷與改善建議報告

- 報名階段檢附：

□ 參賽報名表（參考附件一、附件二）

- 參賽階段檢附：

□ 參賽書審計畫書（參考附件三）

□ 電費單

□ 單一設備汰換前、中、後照片

□ 切結書

- 附件一、表燈（住宅、非／商業用）用戶報名表

| 「花蓮ESCO GO！節電挑戰賽」報名表（表燈） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司／機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報名組別 |  |  | ☐服務業 ☐製造業 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型態 | ☐公司登記 ☐商業登記 ☐有限合夥登記 ☐稅籍登記 ☐立案登記 ☐外商公司（在臺設立分公司或辦事處） ☐財團法人 ☐社團法人 ☐其他：＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業別 | 服務業： ☐批發及零售業☐住宿及餐飲業☐運輸及倉儲業（服務據點） ☐資訊及通訊傳播業☐金融及保險業 ☐不動產業☐專業、科學及技術服務業 ☐支援服務業☐教育服務業☐醫療保健及社會工作服務業 ☐藝術、娛樂及休閒服務業 ☐其他服務業（＿＿＿＿＿＿＿＿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造業： ☐食品製造業 ☐飲料製造業 ☐紡織業及成衣製造業 ☐木竹製品及家具製造業 ☐造紙及紙製品製造業 ☐印刷及其相關製品製造業 ☐化學材料及化學製品製造業☐橡膠及塑膠製品製造業 ☐非金屬礦物製品製造業（如玻璃、水泥、陶瓷） ☐金屬基本工業（煉鋼、鋁製品等）☐金屬製品製造業（含機械零件） ☐電腦、電子及光學製品製造業 ☐電力機械及設備製造業 ☐運輸工具製造業（汽車、機車等）☐其他製造業（＿＿＿＿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國際驗證 |  |  | ☐ ISO 14064-1:2018 ☐ ISO 14067:2018 ☐ ISO 50001:2018 ☐無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電機團隊 |  |  | ☐有 ☐無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 網路通訊 |  |  | ☐僅提供內網 ☐可提供外網 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  | 姓名： 職稱： |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡方式 |  |  | 電話： 手機： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電子郵件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電力使用狀況（請依台灣電力公司電費帳單資訊擇一填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台電電戶名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電號 |  |
| 用電現況與管理需求（請填寫或勾選） 個別電號近一年平均月用電度數：約_______度/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帳單計費週期 |  |  | ☐單月結 ☐雙月結 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本按戶計收 |  |  | ☐單相 ☐三相 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電價費率計算 （最近一期） |  | ☐ 非時間電價/累進電價（住宅用、非營業場所） ☐ 非時間電價/累進電價（營業用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 繳費總金額 |  |  | NT$ 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 經常度數 |  |  | 度數 （度） |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ 簡易型時間電價（二段式） ☐ 簡易型時間電價（三段式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 繳費總金額 |  |  |  | NT$ 元 |  |  |  |  |
|  |  | 經常度數 （無則不需填寫） |  |  |  | 尖峰（經常）度數_____（度） 半尖峰度數_____（度）（三段式者填寫） 離峰度數_____（度） |  |  |  |  |
|  |  | ☐ 標準型時間電價（二段式） ☐ 標準型時間電價（三段式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 繳費總金額 |  |  |  | NT$ 元 |  |  |  |  |
|  |  | 契約容量 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）契約_____（瓩） 半尖峰（非夏月）契約_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰契約_____（瓩） 離峰契約_____（瓩） |  |  |  |  |
|  |  | 最高需量 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）需量_____（瓩） 半尖峰（非夏月）需量_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰需量_____（瓩） 離峰需量_____（瓩） |  |  |  |  |
|  |  | 計費度數 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）度數_____（度） 半尖峰（非夏月）度數_____（度）（三段式者填寫） 週六半尖峰度數_____（度） 離峰度數_____（度） |  |  |  |  |
|  |  | 功率因數 |  |  |  |  | _____％ |  |  |  |
| 參賽目的：（至少200字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否曾進行過能源診斷或導入節能設備 ☐ 是（請簡述） __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用電設備類型（可複選）： ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統（冰水主機/熱泵） ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 ☐製程系統（含熱製程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施名稱 |  |  |  | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |  |  |  |  |
| 現況說明 |  |  |  | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施說明 |  |  |  | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具） |  |  |  |  |  |  |
| 預計效益 |  |  |  | 節電效益 |  |  |  | 節省（千度/年）： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 節省（萬元/年）： |  |  |
|  |  |  |  | 節熱效益 |  |  |  | 節省（公秉/年）： |  |  |
|  |  |  |  | 減碳效益 |  |  |  | 減少排碳量（噸/年）： |  |  |
| 預計改善效益 |  |  |  | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |  |  |  |  |
| 意願調查： ☐願意提供改善案例供縣府推廣使用 ☐願意接受縣府後續追蹤訪視 ☐願意協助成果展示活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 現況照片 |  |
| --- | --- |
| （照片1：大門口，含門牌號） | （照片2：由門口由外往內拍） |
| （照片3：由室內往門口拍） | （照片4：預計改善設備照片） |
| （照片5：預計改善設備照片） | （照片6：預計改善設備照片） |

花蓮縣政府蒐集貴司/台端個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法），向貴司/台端告知下列事項：

1.個人資料蒐集之目的，包括但不限制於以下項目：

(1)建立人事資料及進行人事管理 (2)辦理花蓮縣政府業務及行政作業有關事宜。

2.個人資料蒐集之類別如基本資料表。

3.花蓮縣政府對於您提供之個人資料，將妥為保存，並遵循以下原則使用您的個人資料

- 花蓮縣政府將於存續期間內於前述第一項目的內使用您的個人資料，不另做其他用途。

- 花蓮縣政府將於國內使用您的個人資料，不會傳輸至其他國家或與業務無關之第三人。

4.依個人資料保護法第三條規定，您可以針對您的個人資料行使以下權利：

(1)查詢或請求閱覽。 (2)請求製給複製本。 (3)請求補充或更正。 (4)請求停止蒐集、處理或利用。

(5)請求刪除。

5.您可拒絕提供全部或部分個人資料，但若您不願意提供真實且正確完整之個人資料，將可能導致您無法參與花蓮縣政府所提供之服務等權益。

6.本人已閱讀並充分瞭解上開告知事項。

簽名                 日期＿＿＿＿＿＿

附件二、「高壓電力」用戶報名表

| 「花蓮ESCO GO！節電挑戰賽」報名表（高壓電力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司／機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報名組別 |  |  | ☐服務業 ☐製造業 |  |  |  |  |  |  |
| 型態 | ☐公司登記 ☐商業登記 ☐有限合夥登記 ☐稅籍登記 ☐立案登記 ☐外商公司（在臺設立分公司或辦事處） ☐財團法人 ☐社團法人 ☐其他：＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業別 | 服務業： ☐批發及零售業☐住宿及餐飲業☐運輸及倉儲業（服務據點） ☐資訊及通訊傳播業☐金融及保險業 ☐不動產業☐專業、科學及技術服務業 ☐支援服務業☐教育服務業☐醫療保健及社會工作服務業 ☐藝術、娛樂及休閒服務業☐其他服務業（＿＿＿＿＿＿＿＿） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造業： ☐食品製造業 ☐飲料製造業 ☐紡織業及成衣製造業 ☐木竹製品及家具製造業 ☐造紙及紙製品製造業 ☐印刷及其相關製品製造業 ☐化學材料及化學製品製造業 ☐橡膠及塑膠製品製造業 ☐非金屬礦物製品製造業（如玻璃、水泥、陶瓷） ☐金屬基本工業（煉鋼、鋁製品等） ☐金屬製品製造業（含機械零件） ☐電腦、電子及光學製品製造業 ☐電力機械及設備製造業 ☐運輸工具製造業（汽車、機車等）☐其他製造業（＿＿＿＿） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國際驗證 |  |  | ☐ ISO 14064-1:2018 ☐ ISO 14067:2018 ☐ ISO 50001:2018 ☐無 |  |  |  |  |  |  |
| 電機團隊 |  |  | ☐有 ☐無 |  |  |  |  |  |  |
| 網路通訊 |  |  | ☐僅提供內網 ☐可提供外網 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  | 姓名： 職稱： |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡方式 |  |  | 電話： 手機： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電子郵件： |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電力使用狀況（請依台灣電力公司電費帳單資訊填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台電電戶名 |  |  |  |  |  |  |  | 電號 |  |
| 契約容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用電現況與管理需求（請填寫或勾選） 個別電號近一年平均月用電度數：約_______度/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帳單計費週期 |  |  |  |  | ☐單月結 ☐雙月結 |  |  |  |  |
| 電價費率計算（最近一期） |  | ☐二段式時間電價 ☐三段式時間電價（尖峰時間固定） ☐批次生產時間電價 ☐三段式時間電價（尖峰時間可變動） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 繳費總金額 |  |  |  | NT$ 元 |  |  |  |
|  |  | 契約容量 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）契約_____（瓩） 半尖峰（非夏月）契約_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰契約_____（瓩） 離峰契約_____（瓩） |  |  |  |
|  |  | 最高需量 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）需量_____（瓩） 半尖峰（非夏月）需量_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰需量_____（瓩） 離峰需量_____（瓩） |  |  |  |
|  |  | 計費度數 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）度數_____（度） 半尖峰（非夏月）度數_____（度）（三段式者填寫） 週六半尖峰度數_____（度） 離峰度數_____（度） |  |  |  |
|  |  | 功率因數 |  |  |  | _____％ |  |  |  |
| 參賽目的：（至少200字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否曾進行過能源診斷或導入節能設備 ☐ 是（請簡述） __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用電設備類型（可複選）： ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統（冰水主機/熱泵） ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 ☐製程系統（含熱製程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施名稱 |  |  |  | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |  |  |  |
| 現況說明 |  |  |  | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施說明 |  |  |  | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具） |  |  |  |  |  |
| 預期效益 |  |  |  | 節電效益 |  |  | 節省（千度/年）： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 節省（萬元/年）： |  |  |
|  |  |  |  | 節熱效益 |  |  | 節省（公秉/年）： |  |  |
|  |  |  |  | 減碳效益 |  |  | 減少排碳量（噸/年）： |  |  |
| 預期效益說明 |  |  |  | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |  |  |  |
| 意願調查： ☐願意提供改善案例供縣府推廣使用 ☐願意接受縣府後續追蹤訪視 ☐願意協助成果展示活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 現況照片 |  |
| --- | --- |
| （照片1：大門口，含門牌號） | （照片2：由門口由外往內拍） |
| （照片3：由室內往門口拍） | （照片4：預計改善設備照片） |
| （照片5：預計改善設備照片） | （照片6：預計改善設備照片） |

花蓮縣政府蒐集貴司/台端個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法），向貴司/台端告知下列事項：

1.個人資料蒐集之目的，包括但不限制於以下項目：

(1)建立人事資料及進行人事管理 (2)辦理花蓮縣政府業務及行政作業有關事宜。

2.個人資料蒐集之類別如基本資料表。

3.花蓮縣政府對於您提供之個人資料，將妥為保存，並遵循以下原則使用您的個人資料

- 花蓮縣政府將於存續期間內於前述第一項目的內使用您的個人資料，不另做其他用途。

- 花蓮縣政府將於國內使用您的個人資料，不會傳輸至其他國家或與業務無關之第三人。

4.依個人資料保護法第三條規定，您可以針對您的個人資料行使以下權利：

(1)查詢或請求閱覽。

(2)請求製給複製本。

(3)請求補充或更正。

(4)請求停止蒐集、處理或利用。

(5)請求刪除。

5.您可拒絕提供全部或部分個人資料，但若您不願意提供真實且正確完整之個人資料，將可能導致您無法參與花蓮縣政府所提供之服務等權益。

6.本人已閱讀並充分瞭解上開告知事項。

簽名                 日期＿＿＿＿＿＿

- 附件三、能源技術服務評估計畫書

| 「花蓮ESCO GO！節電挑戰賽」能源技術服務評估計畫書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司／機構名稱 |  |  |
| 統一編號 |  |  |
| 報名組別 |  | ☐服務業 ☐製造業 |
| 型態 | ☐公司登記 ☐商業登記 ☐有限合夥登記 ☐稅籍登記 ☐立案登記 ☐外商公司（在臺設立分公司或辦事處） ☐財團法人 ☐社團法人 ☐其他：＿＿＿＿＿＿ |  |
| 業別 | 服務業： ☐批發及零售業☐住宿及餐飲業☐運輸及倉儲業（服務據點） ☐資訊及通訊傳播業☐金融及保險業 ☐不動產業☐專業、科學及技術服務業 ☐支援服務業☐教育服務業☐醫療保健及社會工作服務業 ☐藝術、娛樂及休閒服務業☐其他服務業（＿＿＿＿＿＿＿＿） |  |
|  | 製造業： ☐食品製造業 ☐飲料製造業 ☐紡織業及成衣製造業 ☐木竹製品及家具製造業 ☐造紙及紙製品製造業 ☐印刷及其相關製品製造業 ☐化學材料及化學製品製造業 ☐橡膠及塑膠製品製造業 ☐非金屬礦物製品製造業（如玻璃、水泥、陶瓷） ☐金屬基本工業（煉鋼、鋁製品等） ☐金屬製品製造業（含機械零件） ☐電腦、電子及光學製品製造業 ☐電力機械及設備製造業 ☐運輸工具製造業（汽車、機車等）☐其他製造業（＿＿＿＿） |  |
| 國際驗證 |  | ☐ ISO 14064-1:2018 ☐ ISO 14067:2018 ☐ ISO 50001:2018 ☐無 |
| 電機團隊 |  | ☐有 ☐無 |
| 網路通訊 |  | ☐僅提供內網 ☐可提供外網 |
| 聯絡人 |  | 姓名： 職稱： |
| 聯絡方式 |  | 電話： 手機： |
|  |  | 電子郵件： |
| 聯絡地址 |  |  |

| 整體改善建議 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 概述 | （請用500字以內簡述該設備現況與問題，例如：燈具老舊耗電、空調主機能效低、壓縮空氣有洩漏狀況等） |  |
| 整體建議措施 | （請寫明執行策略，例如：分區分期汰換、由專業廠商施工、內部人員配合調整等） |  |
| 整體執行作法 | （請描述落實策略之具體改善方法，例如：汰換為LED燈具、冷水主機更換高效機型、改善壓縮空氣洩漏並加裝變頻控制等） |  |
| 整體預期效益 | （請估算節能成效，例：年節省XX度電、節電率X%、節省電費X萬元，並可改善照明品質/舒適度/設備壽命等） |  |
| 照片 欄位 | 場域門口照（含清晰門牌） | 場域由外向內照 |
|  | 場域細節照1 場域由內向外照 | 場域細節照2 |
|  | 可說明具體執行作法 | 可說明具體執行作法 |
|  | 場域細節照3 | 場域細節照4 |
|  | 可說明具體執行作法 | 可說明具體執行作法 |

| 電力使用狀況（表燈） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台電電戶名 |  |  |  |  |  |  |  | 電號 |  |  |  |
| 用電現況與管理需求（請填寫或勾選） 個別電號近一年平均月用電度數：約_______度/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帳單計費週期 |  | ☐單月結 ☐雙月結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本按戶計收 |  | ☐單相 ☐三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電價費率計算 （最近一期） | ☐ 非時間電價/累進電價（住宅用、非營業場所） ☐ 非時間電價/累進電價（營業用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 繳費總金額 |  |  |  |  |  |  |  | NT$ 元 |  |  |
|  | 經常度數 |  |  | 度數 （度） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 簡易型時間電價（二段式） ☐ 簡易型時間電價（三段式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 繳費總金額 |  |  |  |  |  |  |  |  | NT$ 元 |  |
|  | 經常度數 （無則不需填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  | 尖峰（經常）度數_____（度） 半尖峰度數_____（度）（三段式者填寫） 離峰度數_____（度） |  |
|  | ☐ 標準型時間電價（二段式） ☐ 標準型時間電價（三段式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 繳費總金額 |  |  |  |  |  |  |  |  | NT$ 元 |  |
|  | 契約容量 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）契約_____（瓩） 半尖峰（非夏月）契約_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰契約_____（瓩） 離峰契約_____（瓩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高需量 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）需量_____（瓩） 半尖峰（非夏月）需量_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰需量_____（瓩） 離峰需量_____（瓩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 計費度數 （無則不需填寫） |  |  |  | 經常（尖峰）度數_____（度） 半尖峰（非夏月）度數_____（度）（三段式者填寫） 週六半尖峰度數_____（度） 離峰度數_____（度） |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率因數 |  |  |  |  | _____％ |  |  |  |  |  |
| 參賽目的：（至少200字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否曾進行過能源診斷或導入節能設備 ☐ 是（請簡述） __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用電設備類型（可複選）： ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統（冰水主機/熱泵） ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 ☐製程系統（含熱製程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施名稱 |  |  | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現況說明 |  |  | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施說明 |  |  | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計效益 |  |  | 節電效益 |  |  |  | 節省（千度/年）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 節省（萬元/年）： |  |  |  |  |
|  |  |  | 節熱效益 |  |  |  | 節省（公秉/年）： |  |  |  |  |
|  |  |  | 減碳效益 |  |  |  | 減少排碳量（噸/年）： |  |  |  |  |
| 預計改善效益 |  |  | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意願調查： ☐願意提供改善案例供縣府推廣使用 ☐願意接受縣府後續追蹤訪視 ☐願意協助成果展示活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 電力使用狀況（高壓電力） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台電電戶名 |  |  |  |  |  | 電號 |  |
| 契約容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |
| 用電現況與管理需求（請填寫或勾選） 個別電號近一年平均月用電度數：約_______度/月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 帳單計費週期 |  | ☐單月結 ☐雙月結 |  |  |  |  |  |
| 電價費率計算 （最近一期） | ☐二段式時間電價 ☐三段式時間電價（尖峰時間固定） ☐批次生產時間電價 ☐三段式時間電價（尖峰時間可變動） |  |  |  |  |  |  |
|  | 繳費總金額 |  |  | NT$ 元 |  |  |  |
|  | 契約容量 （無則不需填寫） |  |  | 經常（尖峰）契約_____（瓩） 半尖峰（非夏月）契約_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰契約_____（瓩） 離峰契約_____（瓩） |  |  |  |
|  | 最高需量 （無則不需填寫） |  |  | 經常（尖峰）需量_____（瓩） 半尖峰（非夏月）需量_____（瓩）（三段式者填寫） 週六半尖峰需量_____（瓩） 離峰需量_____（瓩） |  |  |  |
|  | 計費度數 （無則不需填寫） |  |  | 經常（尖峰）度數_____（度） 半尖峰（非夏月）度數_____（度）（三段式者填寫） 週六半尖峰度數_____（度） 離峰度數_____（度） |  |  |  |
|  | 功率因數 |  |  | _____％ |  |  |  |
| 參賽目的：（至少200字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否曾進行過能源診斷或導入節能設備 ☐ 是（請簡述） __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用電設備類型（可複選）： ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統（冰水主機/熱泵） ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 ☐製程系統（含熱製程） |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計改善措施名稱 |  |  | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |  |  |
| 現況說明 |  |  | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |  |  |
| 預計改善措施說明 |  |  | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具） |  |  |  |  |
| 預期效益 |  |  | 節電效益 |  | 節省（千度/年）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 節省（萬元/年）： |  |  |
|  |  |  | 節熱效益 |  | 節省（公秉/年）： |  |  |
|  |  |  | 減碳效益 |  | 減少排碳量（噸/年）： |  |  |
| 預期效益說明 |  |  | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |  |  |
| 意願調查： ☐願意提供改善案例供縣府推廣使用 ☐願意接受縣府後續追蹤訪視 ☐願意協助成果展示活動 |  |  |  |  |  |  |  |

以下改善措施表可自行增加

| 預計改善措施名稱1 | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現況照片 | （照片1：大門口，含門牌號） |  | （照片2：由門口由外往內拍） |
|  | （照片3：由室內往門口拍） |  | （照片4：預計改善設備照片） |
|  | （照片5：預計改善設備照片） |  | （照片6：預計改善設備照片） |
| 現況說明 | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |
| 預計改善措施說明 | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具，請說明品牌名稱、型號、數量、裝設位置） |  |  |
| 預計效益 | 節電效益 | 節省（千度/年）： |  |
|  |  | 節省（萬元/年）： |  |
|  | 節熱效益 | 節省（公秉/年）： |  |
|  | 減碳效益 | 減少排碳量（噸/年）： |  |
| 預計改善效益 | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |

| 預計改善措施名稱2 | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現況照片 | （照片1：大門口，含門牌號） |  | （照片2：由門口由外往內拍） |
|  | （照片3：由室內往門口拍） |  | （照片4：預計改善設備照片） |
|  | （照片5：預計改善設備照片） |  | （照片6：預計改善設備照片） |
| 現況說明 | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |
| 預計改善措施說明 | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具，請說明品牌名稱、型號、數量、裝設位置） |  |  |
| 預計效益 | 節電效益 | 節省（千度/年）： |  |
|  |  | 節省（萬元/年）： |  |
|  | 節熱效益 | 節省（公秉/年）： |  |
|  | 減碳效益 | 減少排碳量（噸/年）： |  |
| 預計改善效益 | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |

| 預計改善措施名稱3 | （範例名稱：採用高效率LED燈具） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現況照片 | （照片1：大門口，含門牌號） |  | （照片2：由門口由外往內拍） |
|  | （照片3：由室內往門口拍） |  | （照片4：預計改善設備照片） |
|  | （照片5：預計改善設備照片） |  | （照片6：預計改善設備照片） |
| 現況說明 | （範例：現有照明系統仍然使用T8燈管，數量約100盞，使用時數3,000小時） |  |  |
| 預計改善措施說明 | （範例：LED有比較高的高照與效能，在同等亮度下功率更低，相比傳統燈管節省大量電力與成本，因此汰換發光效率LED燈管125ml/W以上燈具，請說明品牌名稱、型號、數量、裝設位置） |  |  |
| 預計效益 | 節電效益 | 節省（千度/年）： |  |
|  |  | 節省（萬元/年）： |  |
|  | 節熱效益 | 節省（公秉/年）： |  |
|  | 減碳效益 | 減少排碳量（噸/年）： |  |
| 預計改善效益 | （說明請包含計算方法） （範例內容文字僅供參考，可自行新增、刪除與修改： - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量：(61W/盞-26W/盞)×100盞≒3,500度 - 節電(熱)量：3,500度/年 - 節約金額：3,500度/年/年5.72元/度≒2萬元/年 - 投資費用：約需投資8萬元(實際費用以廠商報價為主) - 回收年限：8萬元÷2萬元/年≒4年 - 減碳（其他）效益：3,500度/年×0.494 噸/千度≒1.73噸/年(本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) ） |  |  |

以下加分項新設備盤點表可自行增加

| 改善後新增設備盤點 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 新設備01 | 設備名稱 |  |
|  | 設備類型 | ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統（冰水主機/熱泵） ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 ☐製程系統（含熱製程） |
|  | 品牌/型號 |  |
|  | 數量 |  |
|  | 製造年份 |  |
|  | 運轉時數 |  |
|  | 使用年限 |  |
|  | 用電時段 |  |
|  | 裝設位置 |  |
| 新設備02 | 設備名稱 |  |
|  | 設備類型 | ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統（冰水主機/熱泵） ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 ☐製程系統（含熱製程） |
|  | 品牌/型號 |  |
|  | 數量 |  |
|  | 製造年份 |  |
|  | 運轉時數 |  |
|  | 使用年限 |  |
|  | 用電時段 |  |
|  | 裝設位置 |  |
| 新設備03 | （表格可自行增加） |  |

花蓮縣政府蒐集貴司/台端個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法），向貴司/台端告知下列事項：

1.個人資料蒐集之目的，包括但不限制於以下項目：

(1)建立人事資料及進行人事管理 (2)辦理花蓮縣政府業務及行政作業有關事宜。

2.個人資料蒐集之類別如基本資料表。

3.花蓮縣政府對於您提供之個人資料，將妥為保存，並遵循以下原則使用您的個人資料

- 花蓮縣政府將於存續期間內於前述第一項目的內使用您的個人資料，不另做其他用途。

- 花蓮縣政府將於國內使用您的個人資料，不會傳輸至其他國家或與業務無關之第三人。

4.依個人資料保護法第三條規定，您可以針對您的個人資料行使以下權利：

(1)查詢或請求閱覽。

(2)請求製給複製本。

(3)請求補充或更正。

(4)請求停止蒐集、處理或利用。

(5)請求刪除。

5.您可拒絕提供全部或部分個人資料，但若您不願意提供真實且正確完整之個人資料，將可能導致您無法參與花蓮縣政府所提供之服務等權益。

6.本人已閱讀並充分瞭解上開告知事項。

簽名                 日期＿＿＿＿＿＿

電費單

電費單

113年度電費單 請提供 113年度與114 年度同期電費單 (汰換場域若橫跨其他電號電費單，敬請檢附，自行增列表格)

114年度電費單 請提供 113年度與114 年度同期電費單 (汰換場域若橫跨其他電號電費單，敬請檢附，自行增列表格)

備註：1張電費單對應1份參賽書審計畫書

單一設備汰換前中後照片

| 單一設備汰換前、中、後照片 |  |
| --- | --- |
| 汰換前照片 照片拍攝建議:包含汰換場地 (近景) | 汰換前照片 照片拍攝建議:包含汰換場地 (遠景) |
| 汰換中照片 照片拍攝建議:包含汰換場地 (近景) 汰換前照片角度相近為佳 | 汰換中照片 照片拍攝建議:包含汰換場地 (遠景) 汰換前照片角度相近為佳 |
| 汰換後照片 照片拍攝建議:包含汰換場地 (近景) 汰換前照片角度相近為佳 | 汰換後照片 照片拍攝建議:包含汰換場地 (遠景) 汰換前照片角度相近為佳 |

切結書

參賽者須簽署同意報名切結 茲同意______________參加「花蓮ESCO GO！節電挑戰賽」，並遵守活動辦法規範。 電號戶名： （請親自簽名或蓋章） 電號： 統一編號： 電號戶名聯絡電話： 用電地址： 注意事項： - 花蓮縣政府為統計活動成效，將運用參賽者參與活動之電號資料統計用電度數，其餘各項資料（含個人證明文件、信封等資料），依據法令善盡保密義務及責任，不另做其他用途。 - 本處保有節電競賽活動修改、暫停或終止活動之權利及最終解釋權。 - 參與本活動即視為同意活動規定。 - 已確認並詳閱節電競賽活動簡章，且以上檢附之文件皆與正本相符，若有不實造假情形願接受相關法律處分，並退回節電競賽活動獎勵，絕無異議。 - 報名者須同意本處向台灣電力股份有限公司調閱查詢114年用電資料（包含用電度數、暫停全部用電、終止契約、廢止用電紀錄、用電種類變更及1年內未曾辦理分戶等情況）。 年 月 日

- 附件四、花蓮縣逾契約容量800kW以上用戶名單

| 編號 | 用戶名稱 | 經常契約容量 | 行業別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 51,100 | 製造業 |
| 02 | 亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 | 47,650 | 製造業 |
| 03 | 中華紙漿股份有限公司 | 27,800 | 製造業 |
| 04 | 和平電力股份有限公司 | 27,000 | 製造業 |
| 05 | 國營臺灣鐵路股份有限公司和平變電站 | 6,400 | 公部門 |
| 06 | 國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮變電站 | 6,200 | 公部門 |
| 07 | 國立東華大學 | 5,700 | 學校 |
| 08 | 國營臺灣鐵路股份有限公司玉里變電站 | 4,400 | 公部門 |
| 09 | 國營臺灣鐵路股份有限公司光復變電站 | 4,400 | 公部門 |
| 10 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 4,100 | 醫療 |
| 11 | 空軍基地訓練指揮部(佳山基地) | 3,650 | 公部門 |
| 12 | 遠雄海洋公園股份有限公司 | 2,800 | 旅宿業 |
| 13 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 2,600 | 學校 |
| 14 | 幸福水泥股份有限公司和仁礦場 | 2,400 | 製造業 |
| 15 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 2,300 | 公部門 |
| 16 | 空軍第五飛行訓練聯隊 | 2,298 | 公部門 |
| 17 | 遠東百貨股份有限公司花蓮和平分公司 | 2,200 | 百貨 |
| 18 | 和平工業區專用港實業股份有限公司 | 2,020 | 製造業 |
| 19 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,800 | 公部門 |
| 20 | 瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司 | 1,800 | 旅宿觀光業 |
| 21 | 晉瑜企業股份有限公司花蓮研磨廠 | 1,770 | 製造業 |
| 22 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 1,750 | 公部門 |
| 23 | 台灣肥料公司花蓮廠 | 1,700 | 製造業 |
| 24 | 遠雄悅來大飯店股份有限公司 | 1,600 | 旅宿業 |
| 25 | 台灣創新發展股份有限公司(新天堂樂園) | 1,600 | 旅宿觀光業 |
| 26 | 國軍花蓮總醫院 | 1,531 | 公部門 |
| 27 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 1,390 | 醫療 |
| 28 | 維閣實業股份有限公司 | 1,300 | 製造業 |
| 29 | 空軍第三後勤指揮部(花蓮) | 1,226 | 公部門 |
| 30 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 1,200 | NGO |
| 31 | 光隆企業股份有限公司 | 1,200 | 旅宿觀光業 |
| 32 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 1,100 | 醫療 |
| 33 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 1,100 | 醫療 |
| 34 | 宜津企業股份有限公司花蓮分公司(美侖大飯店) | 1,001 | 旅宿觀光業 |
| 35 | 衛生福利部花蓮醫院 | 1,000 | 醫療 |
| 36 | 天祥晶華飯店股份有限公司 | 990 | 旅宿業 |
| 37 | 理想大地股份有限公司(花蓮理想大地渡假飯店) | 950 | 旅宿觀光業 |
| 38 | 家福股份有限公司花蓮新城分公司 | 950 | 製造業 |
| 39 | 統一超食代股份有限公司 | 950 | 製造業 |
| 40 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | 900 | 製造業 |
| 41 | 建興石業股份有限公司花蓮分公司 | 900 | 製造業 |
| 42 | 福容大飯店股份有限公司花蓮分公司 | 850 | 旅宿觀光業 |
| 43 | 台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠 | 810 | 製造業 |

- 附件五、深度節能現場診斷紀錄表

- 1.封面

深度節能現場診斷紀錄表 公司名稱：xxxxxxxx公司 訪視日期：XXX年XX月XX日

基本資料 (必填)

| 填寫日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、基本資料 | 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產業別 |  |  |  |  |  | 統一編號 |  | 負責人 |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  | 聯絡人 |  | 職稱 |  |
|  | 公司電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |  |  |
|  | 網址 |  |  |  |  |  | E-Mail |  |  |  |
|  | 成立年月 |  | 年 月 |  | 員工數 |  | 資本額 |  |  |  |
|  | 型態 |  | ☐公司登記 ☐商業登記 ☐有限合夥登記 ☐稅籍登記 ☐立案登記 ☐外商公司（在臺設立分公司或辦事處） ☐財團法人 ☐社團法人 ☐其他：＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要產品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、能源管理需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪視日期 |  | 年 月 日 時 分至 時 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪視地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企業代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顧問單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協同單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、診斷訪視過程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、訪視結果 |  |  |  | 轉介補助資源： ☐設備汰換補助 ☐系統節能專案補助 ☐轉介其他部會補助資源 ☐其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |

用電系統類別表 (必填)

| 用電系統類別 | 產業別：☐服務業 ☐製造業 |
| --- | --- |
|  | ☐電力系統 ☐照明系統 ☐空調系統(冰水主機/熱泵) ☐壓縮空氣系統 ☐泵浦系統 ☐風機系統 ☐鍋爐系統 |
| 備註 | 本表格用於確認產業別及需填寫之系統類別。 服務業與製造業用電結構不同，需填寫的系統表格亦有所差異，請先勾選產業別，再依實際具備之用電系統勾選相應表格。例如：旅宿業飯店雖屬服務業，但若設有鍋爐系統或大型冰水主機，仍須同時勾選「鍋爐系統」、「空調系統」等表格；若為一般餐飲業，則可能僅需填寫「照明系統」、「空調系統」即可，此舉可確保診斷範疇完整，避免遺漏重要用能系統。 |

電力系統 (必填)

| ①台電電號： | __________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ②用電類型： | □表燈用電 | □低壓需量 | □高壓需量 | □特高壓需量 |
| ③經常契約容量： | ___________________ ____kW |  | (離峰契約容量：__________kW) |  |
| ④時間電價選擇： | □二段式時間電價 |  | □三段式時間電價 |  |
| ⑤自動功因調整： | □有，功率因數：___________% |  | □無，功率因數：___________% |  |
| ⑥用電需量管理： | □人工 | □自動 | □無 | □其他 |

照明系統

| □照明系統運轉時數： OO小時/日 |  |  |  |  |  |  | 占整廠用電比例：______% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①□室內照明： | □T8/T9 | □T5 | □LED |  | □PL | □CCFL |  | □其他________ |
| 數量及說明： | _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ②□高空照明： | □水銀燈 | □陶瓷複金屬燈 |  | □螺旋燈 |  | □LED |  | □其他__________ |
| 數量及說明： | ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ③□出口指示燈： | □日光燈 | □LED |  | □CCFL |  |  |  | □其他__________ |
| 數量及說明： | ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ④□自然採光： | □有，說明：_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

空調系統(冰水主機/熱泵)

□無空調系統

| □空調系統運轉時數：OO小時/日 占整廠用電比例： % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  |  |  |  |
| ① | 空調/冰水機型式： | □箱型 □窗型分離式 □離心式 □螺旋式 □往複式 □渦捲式 □吸收式 □其它( ) |  |  |  |  |
| 空調/冰水主機編號 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ② | 設備數量： |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備額定冷凍能力(RT) |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 設備年份 |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 冷卻能力(kcal/hr) |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 壓縮機數量 |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |
|  | 冷媒種類 |  |  |  |  |  |
|  | 冰水用途 (A.製程B.潔淨室C.一般空調D.其他) |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻水塔風扇是否變頻控制 |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻泵是否變頻控制 |  |  |  |  |  |

壓縮空氣系統（僅製造業填寫，服務業不適用）

| □無壓縮空氣系統 □系統運轉時數：OO小時/日 |  |  |  |  |  |  | 占整廠用電比例：_ _% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| ① | 空壓機型式(A離心B.螺旋式C.往復式D.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 設備馬力(HP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 設備型號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 額定風量(m3/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 額定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 設定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 負載控制方式(A加卸載 B.容調 C.ON/OFF D.變頻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻方式 (A.水冷式B.氣冷式C.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 祛水方式與數量 (A.手動B.浮球型C.計時型D.點放行E.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥機型式 (A.冷凍式B.吸收式C.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壓縮空氣用途： | □製程(壓力 kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  | □生產機械動力(壓力__kgf/cm2-g) |  |  |
|  |  | □清潔(壓力 kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  | □其他 (壓力__kgf/cm2-g) |  |  |
|  | 多台空壓機並聯： | □否 |  | □有，說明： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有無連鎖控制： | □機房與外氣溫差<5℃ |  |  |  |  |  | □機房與外氣溫差>5℃ |  |  |
|  | 通風情況： | □有 |  | □無，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  | 廢熱導風管： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用調壓閥降壓： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  | 環狀配管供氣： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  | 管線洩漏檢查： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |

泵浦系統

| □無泵浦(液體)系統 □系統運轉時數：OO小時/日 |  |  |  |  | 占整廠用電比例：______% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ① | 泵浦型式(A.離心泵B.螺旋槳泵C.往復動泵D.旋轉泵E.其他) |  |  |  |  |  |  |
| ② | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備馬力 |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備型號 |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |  |

風機系統

| □無風機系統 □系統運轉時數：OO小時/日 |  |  |  |  | 占整廠用電比例_____% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ① | 型式(後頃式) |  |  |  |  |  |  |
| ② | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 有無風門控制(%) |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 風機額定風量(CMM) |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 風機額定靜壓(kpa) |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 馬達耗電量(kW) |  |  |  |  |  |  |

鍋爐系統

| □無鍋爐系統 □系統運轉時數：OO小時/日 |  |  |  |  | 占整廠耗熱比例：______% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①鍋爐型式 | □水管式 □煙管式 □貫流式 □其他_________________ |  |  |  |  |  |  |
| ②鍋爐類別 | □熱媒鍋爐 | □熱水鍋爐 |  |  |  |  | □蒸汽鍋爐(3-7題) |
| 鍋爐規格： | _______T/H ×___座 | ________T/H ×___台 |  |  |  |  | _________T/H ×___座 |
| 排氣溫度： | ＿＿＿℃~＿＿＿℃ | ＿＿＿℃~ ＿＿＿℃ |  |  |  |  | ______℃~ ______℃ |
| 設置年份： | ( 年) | ( 年) |  |  |  |  | ( 年) |
| ③蒸汽用途 | □製程(需求壓力_____kgf/cm2-g) |  | □空調(需求壓力_____kgf/cm2-g) |  |  |  |  |
|  | □其他________________________(需求壓力____________kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |
| ④蒸汽洩漏情況： | □無 | □有，說明： |  |  |  |  |  |
| ⑤冷凝水回收： | □無 | □有，說明： |  |  |  |  |  |
| ⑥鍋爐水排放方式： | □連續排放 | □手動排放 |  |  |  | □自動排放 |  |
| ⑦鍋爐排氣溫度： ⑧熱回收系統： | □飼水預熱 | □空氣預熱 |  | ※排煙溫度__________℃ |  |  |  |
| ⑨加熱泵 | □天然氣 | □重油 |  |  |  |  |  |

廠商名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

廠商代表簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿             訪視人員簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿

- 附件六、深度節能診斷與改善建議報告

- 1.封面

深度節能診斷與改善建議報告 xxxxxxxx股份有限公司xx廠 無廠名則免填 (範例) 執行單位：XXXX 報告日期：XXX年XX月XX日

- 2.目錄

目 錄

頁次

一、節能診斷總說明	………………………………………………………………….03

二、改善效益彙總表	………………………………………………………………….05

三、節約能源改善措施方案表……………………………………………………….06

四、其他事項(無節能量計算之建議放入此項)	……………………………………..09

五、附件〔有多個附件，請分附件(一)、附件(二)、附件(三)….〕……………..	..11

六、臨廠診斷照片(如會議情形等)…………………………………………………..12

- 3.節能診斷總說明

基本資料

| 廠商名稱 |  |
| --- | --- |
| 統一編號 |  |
| 用戶名稱 | XXXXXXXXX公司 |
| 員工人數/資本額 | XX人/XXX萬元 |
| 產業別 | XXX製造業 |
| 縣市別 | 桃園市 |
| 所屬公協會/工業區 |  |
| 主要產品/服務 | XXX |
| 總用電量(千度) | 8,532.2 |
| 總用能量(公噸油當量) | 2,219.4 |
| 訪廠日期 | XXX 年 XX 月 XX 日 |
| 代表人員 | 張XX廠長、王XX課長、李XX工程師 |
| 聯絡人/電話/mail | 王XX課長 / 03-000000 / wang@xxxxxx.tw |
| 訪視人員 | 陳XX |

節能問題與需求

經與業者討論與現場勘查，業者反應目前能耗情形….，需要…

節能診斷結果與建議

實際勘查業者現場設備狀況，發現於空壓系統及製程系統有節能空間，預估節電潛力為234.1千度，若均落實改善節電率可達2.74%。

234.1 / (8,532.2) ≒ 2.74%，建議改善內容包括：(1)壓縮空氣洩漏改善，預估有120.6千度/年節能潛力，節電率約1.41%；(2)引進低溫外氣提升空壓機效率，節能潛力有29.5千度/年，節電率約0.35%。另有提升鍋爐能源效率之節能措施屬於節熱部分，詳述如後。

4.改善效益彙總表

若節省的燃料為燃油、燃煤或其他燃料

則可以修改欄位名稱為燃油(公噸/年)或燃煤(公噸/年)

| 全廠現況 |  | 系統設備 | 能源分類 | 改善建議 事項 | 改善 類別 | 節能量 |  |  |  |  | 節能率（％） | 節電率（％） | 投資費用(萬元) | 回收年限(年) | 減碳 效益 (公噸) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總用電量(千度/年) | 總用 能量 (公噸油當量/年) |  |  |  |  | 電能 |  |  | 熱能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抑低 尖載(kW) | 減少 用電 (千度/年) | 效益 (萬元/年) | 減少 燃氣 (m3/年) | 效益 (萬元/年) |  |  |  |  |  |
| 8,532.2 | 1,072.3 | 空壓機 | 2 | 壓縮空氣洩漏改善 | C | 15 | 120.6 | 37.3 | － | － | 1.07 | 1.41 | 20 | 0.54 | 61.4 |
|  |  | 空壓機 | 2 | 引進低溫外氣提升空壓機效率 | D | 3.7 | 29.5 | 9.1 | － | － | 0.26 | 0.35 | 8 | 0.9 | 15.0 |
|  |  | 鍋爐 | 1 | 提升鍋爐能源效率 | A | － | － | － | 5,388 | 6.30 | 0.44 | － | 0.5 | 0.08 | 12.4 |
| 合 計 |  |  |  |  |  | 18.7 | 149.1 | 46.4 | 5,388 | 6.30 | 1.77 | 2.74 | 28.5 | 0.54 | 88.8 |
| 合計(TOE) |  |  |  |  |  | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1 能源分類：1.熱能  2.電能   3.熱、電能(設備耗能分類，二者均包括)

註2 改善類別區分為：A：操作調整，B：控制調整，C：設備更新，D：系統整合

註3 總用能量(公噸油當量/年)：指全廠總用電量+全廠熱能總用量

註4 節能率（%）計算：節能量(電能＋熱能)合計(公噸油當量/年)  總用能量(公噸油當量/年)；1公噸油當量(TOE) = 10 x 106 kcal

註5 節電率（%）計算：減少用電(千度/年)  總用電量(千度/年)

註6 回收年限計算：總投資費用÷節省效益(電能＋熱能)

註7 減碳效益合計：電能節約量 × 排碳係數 + 燃料1節約量 × 燃料1排碳係數 + 燃料2節約量 × 燃料2排碳係數 + …

註8 各燃料計算之熱值如下所示:

電力860 kcal/kWh；煤6,080 kcal/kg；燃料油9,600 kcal/L；天然氣(NG) 8,000 kcal/m3；液化天然氣(LNG) 9,000 kcal/m3；液化石油氣(LPG) 12,062 kcal/L；柴油8400 kcal/L

註9 各燃料計算之排碳係數如下所示:(採能源發展署113年公告係數)

電力0.494 kgCO2/kWh；煤2.4081 kgCO2/kg；燃料油3.111 kgCO2/L；天然氣(NG) 1.879 kgCO2/m3；液化天然氣(LNG) 2.1139 kgCO2/m3；液化石油氣(LPG) 1.7529 kgCO2/L；柴油2.606 kgCO2/L

註10本案要求「總用能量」以公噸油當量 (TOE) 為主要申報單位，此係依循經濟部能源署（原能源局）自民國 113 年起比照國際作法，統一採用 TOE 作為官方統計標準，惟相關規定異動，將遵循主管機關規定改之。

改善建議事項列數不足請自行增加

- 5.節約能源改善措施方案表

| 改善措施 | 預計年效益 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 壓縮空氣洩漏改善 | 節電效益 |  |  | 節熱效益 |  | 減碳(其他)效益 |
|  | 抑低千瓦 | 千度/年 | 萬元/年 | 公噸/年 | 萬元/年 | 噸(萬元)/年 |
|  | 15 | 120.6 | 37.3 | － | － | 61.4 |
| 現況說明 | 改善方案 |  |  | 預計效益 |  |  |
| 貴廠壓縮空氣洩漏嚴重，發現2處大量洩漏，每處洩漏損失1250 l/min (參考附件(一)) | 建議優先處理洩漏處，可替貴公司省下可觀費用，以250 hp為例，馬達消耗功率187 kW， 31 CMM，電費每度以3.09元計算。 |  |  | - 預期省能直(間)接效益： - 抑低需量： 2.5/31187 kW≒15 kW - 節電(熱)量： 15 kW 8,000時/年≒120.6千度/年 - 節約金額： 120.6千度/年3.09元/度≒37.3萬元/年 - 投資費用： 建置進氣管線，約需投資20萬元 - 回收年限：20萬元÷37.3萬元/年≒0.54 年 - 減碳（其他）效益： 120.6千度/年×0.494 噸/千度≒61.4噸/年 (本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) |  |  |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |

| 改善措施 | 預計年效益 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 引進低溫外氣改善機房溫度，提升空壓機效率。 | 節電效益 |  |  | 節熱效益 |  | 減碳(其他)效益 |
|  | 抑低千瓦 | 千度/年 | 萬元/年 | 公噸/年 | 萬元/年 | 噸(萬元)/年 |
|  | 3.7 | 29.5 | 9.1 | － | － | 15.0 |
| 現況說明 | 改善方案 |  |  | 預計效益 |  |  |
| 1.空壓機75 hp、50 hp、40 hp各1台全載運轉。 2.空壓機房環境溫度過高，以致空壓機進氣溫度升高，除影響效率(進氣溫度每升高10℃，減少出氣量3%)外，亦導致潤滑油溫度上升，乾燥機效果下降等。 3.平均電費為3.09元/度 | 建議裝設空壓機進氣管，引進較低溫外氣，提升空壓機效率，以降低10℃估計可提升效率3%。 |  |  | - 預期省能直（間）接效益 - 抑低需量： 165 hp×0.746 kW/hp×3%≒3.7 kW - 節電(熱)量： 3.7 kW×8,000小時/年≒29.5千度/年 - 節約金額： 29.5千度/年×3.09元/度≒9.1萬元/年 - 投資費用： 建置進氣管線，約需投資8萬元 - 回收年限： 8萬÷9.1萬/年≒0.9年 - 減碳（其他）效益： 29.5千度/年×0.494 噸/千度≒15.0噸/年 (本案僅為初步建議，詳細規格與金額請進一步評估) |  |  |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |

| 改善措施 | 預計年效益 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 提升鍋爐能源效率 | 節電效益 |  |  | 節熱效益 |  | 減碳(其他)效益 |
|  | 抑低千瓦 | 千度/年 | 萬元/年 | 立方公尺/年 | 萬元/年 | 噸(萬元)/年 |
|  | － | － | － | 5,388 | 6.30 | 12.4 |
| 現況說明 | 改善方案 |  |  | 預計效益 |  |  |
| - 2018年新增購蒸汽鍋爐1台(燃氣6 ton/hr×1)，原有燃油40 ton/hr廢棄不使用。 - 其中6 ton/hr蒸汽鍋爐排氣含氧量5.68%。 - 全年運轉約8,400小時。 | - 建議以手提式氣體分析儀協助量測排氣含氧量及CO排放濃度，進行較佳化的操作條件調整，適度調整空氣與燃料的比例，在不影響蒸汽鍋爐正常運轉的情況下，排氣含氧量有機會降至3%以下。 - 依據CNS2141-B1025 熱損失法計算蒸汽鍋爐能源使用效率，由原先的91.74%提高至93.28%(設有ECO)。 - 換算鍋爐2018年使用天然氣約349,867立方公尺(311.0 KLOE)，本措施每年的節能效益為5,380立方公尺(4.79 KLOE)。 |  |  | - 預期省能直（間）接效益： - 節電(熱)量： 349,867立方公尺/年(鍋爐耗能量)×8,000 kcal÷9,000 kcal/LOE÷1000×(93.28%-91.74%)≒4.79 KLOE - 節約金額： 349,867立方公尺/年×(93.28%-91.74%)×11.7142元/立方公尺≒ 6.30萬元/年 - 投資費用(萬元)：0.5萬元 - 回收年限： 0.5萬元÷6.3萬元/年≒ 0.08年 - 減碳（其他）效益： 5,380立方公尺/年×0.00231噸/m3 ≒ 12.4噸/年 (本案僅為初步評估，確實投資金額及規格，請自行詳細評估) |  |  |
| 照片 |  |  |  |  |  |  |

- 6.其他事項(無節能量計算之建議放入此項)

電力系統改善建議：……。

空壓系統改善建議：……

冰水主機改善建議：……

照明改善建議：……

ISO50001能源管理制度建議：……

相關政府節能改善資源：(範例)

- 7.附件〔有多個附件，請分附件(一)、附件(二)、附件(三)….〕

附件(一)、壓縮空氣管路洩漏孔徑與洩漏量對照表(範例)

壓縮空氣管路洩漏孔徑與洩漏量對照表         單位：L/min

| 錶壓(kg/cm2) 直徑(mm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 1.0 1.5 2.0 | 8 30 55 100 | 12 45 90 170 | 15 65 125 240 | 20 85 160 310 | 25 105 200 380 |
| 3.0 | 225 | 375 | 520 | 675 | 825 |
| 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 | 330 510 720 1000 1570 | 550 850 1220 2150 3400 | 780 1200 1700 3000 4700 | 1250 1870 2750 4800 7500 | 1500 2300 3350 5850 9200 |

耗能熱點（Significant Energy Uses, SEUs）圖

說明：

能源使用結構圖

說明：

四、現場照片

編號：＿＿＿＿＿＿＿

| 現場相片紀錄 |  |
| --- | --- |
| 大門口（包含門牌） | 室內 |
| （項目自行增列） | （項目自行增列） |
| 現場診斷項目1 | 現場診斷項目2 |
| （項目自行增列） | （項目自行增列） |
| 現場診斷項目3 | 現場診斷項目4 |
| （項目自行增列） | （項目自行增列） |
| 現場診斷項目5 | 現場診斷項目6 |
| 可公開新聞稿使用 （項目自行增列） | 可公開新聞稿使用 （項目自行增列） |
| 現場訪視照片1 | 現場訪視照片2 |